**Конструктивные особенности дома**

**по ул. Героев Десантников 91**

Год ввода в эксплуатацию 1990

Материал несущих стен Панельные

Тип перекрытия Железобетонные

Этажность 9

Подъезды 1

Кол-во лифтов 1

Площадь общая, м2 2300

Площадь жилых помещений, м2 1838

Площадь участка, м2  876

Площадь придомовой территории, м2 200

Кадастровый номер участка 23:47:8002:597

Кол-во квартир 34

Кол-во жителей 63

Общая степень износа, % 20

Степень износа фундамента, % 9

Степень износа несущих стен, % 6

Степень износа перекрытий, % 5

Площадь фасада, м2  900

Площадь фасада, декорат. штукатурка ,м2 900

Площадь отмостки, м2  24

Площадь остекленных мест общего польз., м2 7,7

Площадь индивидуального остекления, м2  300

Площадь металлических дверных заполнений, м2 6

Площадь кровли, м2 (плоская) 500

Площадь подвальных помещений, м2  500

Площадь помещений общего пользования, м2 275,7

Мусоропровод 1

Тип системы отопления Центральное

Кол-во элеваторных узлов системы ЦО 1

Длина трубопровода ЦО, м 270

Кол-во точек ввода отопления 1

Кол-во узлов управления отоплением 1

Кол-во общедомовых приборов учета на отопл. 1

Тип системы горячего водоснабжения Централизованная открытая

Длина трубопровода горячего водоснабж.,м 270

Кол-во точек ввода ГВ 1

Кол-во узлов управления поставкой ГВ 1

Кол-во общедомовых приборов учета на ГВ 1

Тип системы холодного водоснабжения Централизованная

Длина трубопровода холодного водоснабж.,м 135

Кол-во точек ввода ХВ 1

Кол-во общедомовых приборов учета на ХВ 1

Тип системы водоотведения (канализации) Централизованная

Длина трубопровода водоотведения,м 135

Тип системы электроснабжения Централизованная

Длина сетей в местах общ.пользования,м 400

Кол-во точек ввода электричества 2

Кол-во общедомовых приборов эл.учета 2

Система газоснабжения нет

Заводской номер лифта 334256

Кол-во остановок 9

Грузоподъемность, кг 380

Изготовитель Карачаровский механический завод