Перечень работ и услуг по содержанию

и техническому ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Мореходная 1

Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения | По мере необходимости |
| Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (мелкий ремонт электропроводки до 1м провода на 1 дом, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования - 1раз в месяц | По мере необходимости |
| Прочистка канализации | По мере необходимости |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | По мере необходимости |
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | По мере необходимости не реже 1 раза в год |
| Внеплановые осмотры инженерных коммуникаций общедомового имущества | По мере необходимости не реже 1 раза в месяц |

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в

весеннее-летний период.

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| Укрепление водосточных труб, колен и воронок | По мере необходимости 100% |
| Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| Ремонт просевших отмосток (до 0,5м2 на 1 дом) | По мере необходимости |
| Осмотры конструктивных элементов здания | 2 раза в год |

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в

осеннее-зимний период.

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| Замена разбитых стекол окон и балконных дверей МОП (до 0,5м2 на 1 дом) | По мере необходимости |
| Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | По мере необходимости |
| Мелкий ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, слив и наполнение водой | По мере необходимости |
| Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений (до 0,5м2 на 1 дом) | По мере необходимости |
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год |
| Мелкий ремонт и укрепление входных дверей (1 проем на 1 дом) | По мере необходимости не реже 1 раза в год |
| Осмотры инженерных коммуникаций МОП | По мере необходимости не реже 1 раза в год |

Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров.

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| Смена прокладок в водопроводных кранах в местах общего пользования | По мере необходимости |
| Уплотнение сгонов в местах общего польз. | По мере необходимости |
| Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках в местах общего польз. | По мере необходимости |
| Мелкий ремонт изоляции (до 0,3м2 на 1 дом) | По мере необходимости |
| Смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках | По мере необходимости |
| Устранение мелких неисправностей электропроводки МОП (до 1м/п на 1 дом) | По мере необходимости |
| Укрепление трубопроводов без затрат материалов | По мере необходимости |

Прочие работы

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| Регулировка и наладка систем центрального отопления | По мере необходимости, не реже 1 раза в год |
| Очистка и промывка водопроводных кранов в местах общего пользования | По мере необходимости |
| Известковая окраска «Граффити» на фасадах до 1м2 | По мере необходимости |
| Очистка кровли, чердаков, подвалов от мусора | По мере необходимости |

Периодичность основных работ по уборке придомовой территории

Холодный период

Вид уборочных работ Периодичность работ

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| Подметание свежевыпавшего снега с входов в подъезды, за исключением проезжих частей, внутриквартальных и пожарных проездов | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см со входов в подъезды, за исключением проезжих частей, внутриквартальных и пожарных проездов 1 раз в сутки, в дни сильного снегопада | 3 раза в сутки. |
| Посыпка территории песком | 1 раз по мере необходимости |
| Очистка входов в подъезды, за исключением проезжих частей, внутриквартальных и пожарных проездов от наледи и льда. | 1 раз в сутки |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки. |
| Очистка урн от мусора Промывка урн | 1 раз в 2-ое суток. 1 раз в месяц |

Теплый период

Вид уборочных работ Периодичность работ

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками (дождь) до 2-х см | 1 раз в сутки |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в 2-ое суток. |
| Промывка урн | 2 раза в месяц. |
| Подметание территорий в дни с сильными осадками | 1 раз в 2-ое суток. |
| Окраска, урн | 1 раз в весенний сезон. |

Периодичность основных работ по уборке лестничных клеток

Вид работ Периодичность работ

1. Влажное подметание лестничных площадок, маршей коридоров и лифтовых холлов, первого этажа Ежедневно.

2. Мытьё лестничных площадок и маршей, лифтовых и квартирных холлов 1 раз в 10 дней.

3. Мытьё пола кабины лифта Ежедневно.

4. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта 2 раза в месяц.

5. Мытьё окон и подоконников 1 раз в 6 месяцев.

6. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков 1 раз в 6 месяцев.

7. Влажная протирка отопительных приборов 1 раз в год.